[별첨2]

2017년도

「신뢰성바우처사업」단가표

2017. 4.

한국산업기술진흥원

		신뢰성바우처 사업 기업선택 항목 (단가표)

□ 총론

<수수료 산정>

① (기준) 수수료는 아래의 단가표를 기준으로 산정한다.

② (구성) 신뢰성 바우처 서비스는 신뢰성 지원(기술지원+시험지원) 소재개발지원(기술지원+시험·시생산지원)의 조합으로 구성된다.

* 필수항목 : 신뢰성검증 또는 현장공정 적용성검증(단가표에 별도 표시)

* 선택항목 : 신뢰성시험지원, 소재공정지원 등

③ (산정) 전체 서비스 수수료는 의뢰자가 요청한 지원항목들(소분류)의 개별 수수료의 합계이며, 각 서비스 항목의 수수료는 항목 별 단가와 소요 수량(시간 등)의 곱으로 구성된다.

<바우처 사용시 유의사항>

① (변경) 바우처 신청 항목 및 단가는 수행기관과 별도 협의에 의해 일부 수정이 가능하다. 단, 바우처 지급 대상 품목 및 지급금액 한도는 변경이 불가하다.

② (치구) 대상품 및 지그 등은 기업에서 제공함을 원칙으로 하고, 추가적인 특성 측정이 있는 경우 사전 협의가 필요하다

③ (기타) 시험 중 필요한 사항은 각 수행기관의 내부절차에 따른다

목    차

Ⅰ. 세라믹(전자)분야	1

Ⅱ. 금속분야	20

Ⅲ. 화학분야	26

Ⅳ. 섬유분야	36

Ⅴ. 기계자동차분야	46

[별첨] 분야별 수수료산출 예시	66

세라믹전자분야

□ 수수료 산정 단가표

◎ 세라믹(전자)분야 – 전자부품연구원(KETI)

대분류	중분류	소분류			단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)			건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발			건	30,000,000
		내환경 평가 (환경시험적정성 확인)			건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)			건	300,000
		수출지원 (국제상호인증)			건	3,000,000
		고장분석 (물성,원인분석)			건	100,000
	인증	공장 심사			건	600,000
		인증서 발급			부	200,000
		보고서 발급			부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서			부	200,000
		영문성적서			부	300,000
	기타	기술지원			M/D	300,000
신뢰성 시험지원	성능 평가	서지(Surge) 시험기			시간	220,000
		정전기(ESD) 시험기			시간	220,000
		EMC 분석기(스캐너)			시간	330,000
		인장시험기			시간	220,000
		굴절시험기			시간	220,000
		열분포 분석			시간	220,000
		열해석 시뮬레이션			M/D	2,200,000
		EMC해석 시뮬레이션			M/D	2,200,000
		응력해석 시뮬레이션			M/D	2,200,000
		신뢰성예측 (시뮬레이션)	MIL-217+		건	2,300,000
			Telcordia		건	1,100,000
			SR-22		건	1,100,000
		정밀멀티미터			시간	110,000
		고정밀마이크로옴미터			시간	110,000
		고저항측정기			시간	110,000
		I-V 측성측정기			시간	110,000
		초고주파 주파수발생기			시간	110,000
		반도체특성측정system			시간	220,000
		반도체 Power cycle 시험기			시간	110,000
		프로브스테이션			시간	110,000
		커브트레이서		저파워	시간	200,000
				고파워	시간	220,000
		오실로스코프			시간	100,000
		디지털오실로스코프			시간	110,000
		로직분석기			시간	220,000
		LCR미터			시간	110,000
		임피던스 측정기			시간	220,000
		회로망 분석기			시간	330,000
		RF파워측정기			시간	330,000
		소형 2차전지시험기			시간	220,000
		소음분석기			시간	220,000
		진동측정기			시간	220,000
		FFT 분석기			시간	220,000
		절연저항시험기			시간	110,000
		내전압시험기			시간	110,000
		편광분상(PMD)분석기			시간	330,000
		광전류전압측정기 (L-I-V 시험기)			시간	330,000
		아이다이어그램 (Eye Diagram)			시간	330,000
		광삽입손실 측정기			시간	330,000
		광섬유 융착			시간	330,000
		HDMI신호분석			시간	330,000
		삽입손실(IL)			시간	330,000
		삽입손실(IL)			시간	330,000
		편광의존손실(PDL)			시간	110,000
		편광의존손실(PDL)			시간	330,000
		광스펙트럼			시간	330,000
		광스펙트럼			시간	330,000
		VCO 특정측정			시간	330,000
		C-MIC 특성측정			시간	330,000
		GPS 시험기			시간	330,000
		열저항 분석기		T3ster	시간	330,000
				DvnTIM	시간	330,000
신뢰성 시험지원	환경/수명 평가	고온시험기			시간	3,300
		항온항습기			시간	3,300
		온도변화시험기			시간	11,000
		고온가압시험기(PCT)			시간	11,000
		결로시험기			시간	22,000
		복합환경시험기 (온도, 진동, 습도)			시간	154,000
		낙하시험기			일	330,000
		충격시험기			시간	77,000
		진동시험기	소형 (20kg이내)		시간	77,000
			대형 (20kg이상)		시간	11,000
		HALT			항목	1,100,000
		염수분무시험기			시간	11,000
		일사량시험기			시간	22,000
		가스부식시험기			시간	220,000
		모래먼지시험기(IP시험) (재료비 포함)			일	1,650,000
		방수시험기(IPx6)			일	330,000
		피로시험기			시간	220,000
		솔더볼 전단시험기			개	110,000
		Solderability 시험			시간	220,000
		미소변형 측정(Warpage)			개	1,100,000
		이온마이그레이션 시험			시간	110,000
신뢰성 시험지원	고장 분석	주사전자현미경			시간	165,000
		EDS 성분분석			시간	220,000
		단면시료 제작			개	220,000
		2D X-ray			시간	220,000
		3D CT X-ray			시간	550,000
		열특성분석			시간	220,000
		집속이온빔 분석			시간	220,000
		TEM 시료 제작			개	220,000
		현미경 분석			시간	100,000
		초음파현미경 분석			시간	220,000
		디캐핑			개	500,000
		역설계분석			시간	220,000

◎ 세라믹(전자)분야 – 한국산업기술시험원(KTL)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		내환경 평가 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		수출지원 (국제상호인증)	건	3,000,000
		고장분석 (물성,원인분석)	건	100,000
	인증	공장 심사	건	600,000
		인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반 시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000
신뢰성 시험지원	성능 평가	측정기기(1000만원이하)	8시간	44,000
		Curve Tracer	8시간	277,000
		Network Analyzer	8시간	320,000
		Spectrum Analyzer	8시간	419,000
		Power Analyzer	8시간	93,000
		반도체 열저항측정기	8시간	376,000
		오실로 스코프	8시간	69,000
		기판구부림시험기	8시간	137,000
		LCR Meter	8시간	74,000
		절연저항기	8시간	82,000
		RF 임피던스 분석기	8시간	278,000
		임피던스 측정기(FRA)	8시간	127,000
		Time domain reflector	8시간	271,000
		기밀성시험기(He leek)	8시간	279,000
		광도	8시간	386,000
		광조명도	8시간	386,000
		광휘도	8시간	402,000
		전광선속	8시간	388,000
		광복사도	8시간	388,000
		색온도	8시간	388,000
		광색채	8시간	388,000
		휘도계(미놀타)	8시간	197,000
		낙하시험기	8시간	151,000
	환경/수명 평가	충격시험기	8시간	302,000
		진동시험기(소형)	8시간	385,000
		진동시험기(LDS 복합)	8시간	963,000
		진동시험기(ETS)	8시간	559,000
		충방전 시험기	일	350,000
		항온기(~200C)	일	48,000
		항온기(~300C)	일	89,000
		항온기(~500C)	일	134,000
		항온항습기(소형,미니)	일	85,000
		항온항습기(-70도급)	일	127,000
		항온항습기(중형)	일	135,000
		항온항습기(대형)	일	278,000
		램프시험기	일	377,000
		열특성측정기	일	260,000
		열충격(대형_Climats)	일	567,000
		열충격(중형_Climats ,ACS)	일	296,000
		열충격(소형_ITC,Espec)	일	153,000
		AC Source	8시간	160,000
		liquid thermal shock	일	489,000
		살수시험기	일	221,000
		분진시험기	일	288,000
		가스부식(소형) - 1종	일	226,000
		가스부식(소형) - 2종	일	256,000
		가스부식(소형) - 4종	일	316,000
		가스부식(대형) - 1종	일	327,000
		가스부식(대형) - 2종	일	347,000
		일사시험기(소형)	일	252,000
		일사시험기(대형)	일	350,000
		저기압시험기	일	481,000
	일반재료분석	시료처리비	1시료	50,000
		기기 분석(AAS,ICP-OES,C/S 등)	1원소	20,000
		무게법 분석 : Si	1시료	200,000
		무게법 분석 : Cu	1시료	100,000
		정성 분석(XRF 등)	1시료	100,000
	환경규제물질 분석	4대중금속	1원소	90,000
		브롬계 난연제(PBB,PBDE)	건	100,000
		할로겐 화합물	1시료	100,000
		SVHC 후보물질(46가지)	1시료	1,000,000
	극미량 분석	폴리실리콘 등 고순도 재료	2시료,10원소	1,500,000
		기기 분석(ICP-MS)	1원소	30,000
	고분자재질분석	FT-IR (정성분석)	1시료	120,000
		GPC (분자량 측정)	1시료	150,000
	열특성 분석	DSC	1시료	120,000
		TMA	1시료	120,000
		TG-DSC	1시료	120,000
		열확산계수 (LFA)	1시료	120,000
		비열	1시료	220,000
		비중 (수중치환법)	1시료	70,000
		열전도도	1시료	410,000
	무기재료 시험	FE-SEM	1시료	80,000
		EDS	1시료	50,000
		입도분석 (PSA)	1시료	80,000
		비표면적	1시료	100,000
		기공부피, 기공크기	1시료	230,000
		Gas Pycnometer (참밀도)	1시료	70,000
		분체 탭밀도(충진밀도)	1시료	130,000
		분체 비충진밀도	1시료	70,000
		분체 유동도	1시료	70,000
		분체 안식각	1시료	70,000
		결정상	1시료	80,000
		분체 내 잔류응력	1시료	150,000
		AFM (표면거칠기)	1시료	130,000
		X-ray 비파괴검사	1시료	130,000
		스크래치 시험기 (부착력, 마찰력, 내마모성)	1시료	230,000
		점도	1시료	130,000
		면저항 및 비저항	1시료	100,000
		SCR탈질촉매활성(Nox분해효율)	1시료	2,200,000
		SCR탈질촉매활성(SO₂/SO₃전환율)	1시료	1,300,000
	금속시험	MACRO 실체현미경	1시료	50,000
		MACRO 현미경 조직 분석	1시료	50,000
		MICRO 현미경 도금 두께 분석	1시료	50,000
		Grain Size 측정	1시료	80,000
		비금속 개재물	1시료	500,000
		기공도 측정	1시료	80,000
		비커스 경도	1시료	50,000
		경화층 깊이	1시료	100,000
		연필 경도	1시료	50,000
		Spark Emission	1시료	100,000
		비접촉식 표면거칠기(XAM)	1시료	100,000
		접촉식 표면 거칠기	1시료	100,000
		EPMA	1시료	100,000
		열처리로	1일	150,000
		염수분무(SST)	1일	60,000
		복합부식시험	1일	500,000

◎ 세라믹(전자)분야 – 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

대분류	중분류	소분류		단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)		건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발		건	30,000,000
		내환경 평가 (환경시험적정성 확인)		건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)		건	300,000
		고장 분석 (물성, 원인 분석)		건	100,000
		수출지원 (국제상호인증)		건	3,000,000
	인증	공장 심사		건	600,000
		인증서 발급		부	200,000
		보고서 발급		부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서		부	200,000
		영문성적서		부	300,000
	기타	기술지원		M/D	300,000
신뢰성 시험 지원	성능 평가	전도성장해시험(CE)	20kg이하	회	200,000
			20kg~50kg	회	301,000
			50kg초과	회	405,000
			3상	회	809,000
		방사성장해시험(RE)	20kg이하	회	410,000
			20kg~50kg	회	489,000
			50kg초과	회	755,000
			3상	회	944,000
		장해 전력 시험	20kg이하	회	246,000
			20kg~50kg	회	376,000
			50kg초과	회	607,000
			3상	회	708,000
		불연속전도성장해 시험	20kg이하	회	211,000
			20kg~50kg	회	341,000
			50kg초과	회	565,000
			3상	회	659,000
		기타방사시험(RE)	20kg이하	회	411,000
			20kg~50kg	회	489,000
			50kg초과	회	755,000
			3상	회	944,000
		자기장유도전류시험(Triple Ant)	20kg이하	회	148,000
			20kg~50kg	회	226,000
			50kg초과	회	405,000
			3상	회	405,000
		정전기방전내성시험(ESD)	20kg이하	회	117,000
			20kg~50kg	회	260,000
			50kg초과	회	455,000
			3상	회	546,000
		방사RF전자기장내성시험(RS)	20kg이하	회	437,000
			20kg~50kg	회	708,000
			50kg초과	회	1,030,000
			3상	회	1,144,000
		전기적빠른과도현상내성시험	20kg이하	회	141,000
			20kg~50kg	회	219,000
			50kg초과	회	396,000
			3상	회	141,000
		서지내성시험(SURGE)	20kg이하	회	188,000
			20kg~50kg	회	292,000
			50kg초과	회	494,000
			신호선당	회	188,000
			3상	회	1,186,000
		전도성RF전자기장내성시험(CS)	20kg이하	회	187,000
			20kg~50kg	회	291,000
			50kg초과	회	493,000
			신호선당	회	187,000
			3상	회	592,000
		전원주파수자기장내성시험	20kg이하	회	141,000
			20kg~50kg	회	219,000
			50kg초과	회	396,000
			3상	회	483,000
		전압강하,순시정전및전원전압변동내성시험	20kg이하	회	97,000
			20kg~50kg	회	149,000
			50kg초과	회	301,000
			3상	회	401,000
		절연저항		회	50,000
		열충격		회	18,000
		염수분무		시간	5,000
		충격		회	26,000
		내구성(개폐) 1만회		회	200,000
		온도상승 시험		회	73,000
		감압		시간	25,000
		가압		시간	15,000
		난연성(플레임)		회	74,000
		인덕턴스(L)		회	17,000
		캐패시턴스(C)		회	17,000
		임피던스(Z)		회	17,000
		전압(V)		회	17,000
		전류(A)		회	17,000
		전력(W)		일	17,000
		저항(Ω)		회	17,000
		역율		회	17,000
		감도		회	17,000
		도전율		회	100,000
		주파수		회	17,000
		Q측정		회	17,000
		시간측정		회	17,000
		S/N비		회	17,000
		주파수특성		회	102,000
		의율		회	26,000
		관능검사		회	9,000
		소비전력량(Wh)		회	63,000
		소음		회	25,000
		소음-반무향		회	200,000
		풍속(풍량)		회	83,000
		전압변동		회	52,000
		절연파괴 측정		회	35,000
		내전압		회	100,000
		누설전류		회	17,000
		절연저항		회	34,000
		체적저항		회	30,000
		체적저항율		회	50,000
		표면저항		회	50,000
		표면저항율		회	100,000
		회전수 측정		회	200,000
		고조파(THD)		회	17,000
		유효전력		회	17,000
		피상전력		회	17,000
		무효전력		회	17,000
		역률		회	17,000
		방진시험		회	462,000
		방수시험		회	461,000
		충격시험		회	26,000
		무게		회	6,000
		치수		회	14,000
		각도		회	13,000
		글로우와이어		회	158,000
		내트래킹		회	51,000
		볼프레셔		회	231,000
		잔류전압		회	100,000
		가우스(자속밀도)		회	26,000
		압축,인장		회	27,000
		공압(mmHg)		회	26,000
		낙하		회	25,000
		손실율		회	52,000
		명암비		회	200,000
		ANSI Lumen		회	200,000
		코드릴 시험		회	28,000
		oxygen bomb test		회	54,000
		소프트웨어 평가		회	49,283,000
		수압시험		회	51,000
		물역류시험		회	154,000
		오존측정		회	234,000
		인식률		회	300,000
		감지율		회	300,000
		전지-충방전 사이클시험(30일)		회	1,481,000
		전지-압착시험		회	106,000
		전지-못관통시험		회	102,000
		전지-기타기계적시험		회	106,000
		전지-충방전시험		시간	70,000
		전지-전처리 충전		회	1,300,000
		전지-관통 시험		회	3,580,000
		전지-압착 시험		회	4,860,000
		전지-열충격 시험		회	2,770,000
		전지-충돌 시험		회	2,680,000
		전지-방폭챔버 시험		회	3,270,000
		전지-단락 시험		회	3,070,000
		전지- Roll Over 시험		회	2,740,000
		전지-충방전기 (과충전/과방전 시험)		회	3,010,000
		전지-방폭룸 사용료		회	2,120,000
		전지-야외시험장 사용료		회	2,170,000
		조명-에이징		회	9,000
		광속-적분구		회	23,000
		광속-배광기		회	100,000
		조명-광효율-적분구		회	23,000
		조명-광효율- 배광시험기		회	104,000
		색온도, 색좌표		회	45,000
		연색성		회	45,000
		배광시험		회	275,000
		조명-조도 및 휘도 시뮬레이션		회	28,000
		지향각-1축		회	49,000
		지향각-2축		회	275,000
		베이스-접착강도		회	19,000
		베이스-온도상승		회	28,000
		안정시간		회	23,000
		재시동시간		회	23,000
		점등소요시간		회	23,000
		시동특성 (램프류)		회	23,000
		조도		회	18,000
		휘도		회	19,000
		광도		회	18,000
		실효광도		회	50,000
		휘도비		회	18,000
		명소점등		회	18,000
		암소점등		회	18,000
		펄스전압		회	28,000
		시험용안정기		회	24,000
		시험용램프 (광속미포함)		회	20,000
		시험용램프 (광속포함)		회	38,000
		반사손실(반사율)		회	22,000
		조명-퇴색성(UV)		회	315,000
		도금두께측정		회	29,000
		필름의 접착력 등기구 반사갓		회	60,000
		내부식성 등기구		회	19,000
		단자강도시험 등기구		회	18,000
		LED칩 광학특성		회	24,000
		LED칩 전기적특성		회	16,000
		열화상카메라 촬영		회	54,000
		태양전지모듈특성시험		회	63,000
		분광색차계-색체,색차		회	16,000
		분광색차계-투과율		회	16,000
		분광색차계-반사율		회	16,000
		DC programmable 전압변동		시간	50,000
		세팅비용		회	51,000
신뢰성 시험 지원	환경/수명평가	고온저온		시간	5,000
		내열성		시간	5,000
		내한성		시간	5,000
		내습성		시간	5,000
		내열, 내한, 내습 (대형)		시간	20000
		진동		시간	85,000
		충격(진동시험기)		시간	102,000
		UV test		시간	10,000
		고속 챔버		시간	19,000
		내구수명시험 무부하/1만회		회	72,000
		반복내구성(피로하중) 100회		회	62,000
		초가속수명시험		일	1,204,000
		리플로우시험		회	116,000
		내후성시험		회	44,000
		솔더전단시험		회	19,000
		수명시험시 신호공급 16A이하(초과시2배)		일	25,000
		가스부식시험-4시간		시간	44,000
	파괴분석	SEMM 분석-촬영		컷	170,000
		광학현미경		컷	25,000
		레이져 현미경		컷	50,000
		단면분석		단면	223,000
	비파괴분석	비파괴검사-2D		컷	90,000
		비파괴검사-3D		컷	400,000
	시뮬레이션	수명분석		회	5,000,000

◎ 세라믹(전자)분야 – 한국세라믹기술원(KICET)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능평가	Torque Gauge	건	6,000
		내전압시험기	건	35,000
		Push-pull Gauge	건	35,000
		Power Meter	건	30,000
		저항측정기	건	30,000
		온도기록계	건	30,000
		열화상측정기	건	35,000
		인장시험기	건	35,000
		표면저항측정기	건	35,000
		헬륨측정기	건	50,000
		표면조도기	건	35,000
		열전성능측정기	건	35,000
		흡열량시험기	건	35,000
	비파괴분석	X-ray scope	건	40,000
		초음파탐상기	건	40,000
	파괴분석	ESD (정전기시험기)	건	30,000
		SBA 측정기	건	35,000
	환경평가	고온챔버	hr	4,500
		열충격시험기	hr	9,000
		항온항습조	hr	5,500
		저온시험기	hr	5,500
		진동시험기	hr	7,000
		복합진동시험기	hr	9,000
		염수분무시험기	hr	5,000
		PCT	hr	5,500
		피로시험기	5Hz 이하hr	7,000
			5Hz 이상hr	5,000
	수명평가	글래스플릿측정기	hr	5,500
		면상발열체부하시험기	hr	5,000
		석영관히터	hr	5,500
		세라믹디스크수명시험기	hr	5,500
		열전냉각소자전압조정기	hr	4,500
소재정보 서비스	정보 은행 DB 활용	소재/공정정보지원(금속)	건	5,000,000
		소재/공정정보지원(화학)	건	5,000,000
		소재/공정정보지원(세라믹)	건	5,000,000
		소재/공정정보지원(섬유)	건	5,000,000
	최신 정보 DB 조사	소재/공정정보지원(금속)	건	20,000,000
		소재/공정정보지원(화학)	건	20,000,000
		소재/공정정보지원(세라믹)	건	20,000,000
		소재/공정정보지원(섬유)	건	20,000,000
시뮬레이션 지원	물성측정장비지원	열팽창계수 측정	건	170,000
		열전도도 측정	건	300,000
		비열 측정	건	226,000
		고온 점도 측정	건	71,000
		고온 탄성율 측정	건	540,000
		유전체 물성 측정	건	34,000
		고저항 측정	건	26,000
		나노 입도 분석	건	24,000
		평판열류계 측정	건	20,000
		형상측정	건	52,000
	시뮬레이션 해석 설계지원 (월 기준)	수명예측	건	5,000,000
		구조해석	건	5,000,000
		열해석	건	5,000,000
		역설계모델링	건	3,000,000
		전자기 해석	건	5,000,000
		유동해석	건	5,000,000
		사출성형공정해석	건	3,000,000
테스트베드 활용	공정장비지원	코터 (기본 2시간)	1hr	120,880
		압착기 (기본 2시간)	1hr	51,260
		레이저펀처	1hr	125,480
		바스켓밀 5리터 (기본 2시간)	1hr	57,720
		바스켓밀 60리터 (기본 2시간)	1hr	77,690
		블레이드커터	1hr	62,210
		수동적층기	1hr	26,370
		잉크젯프린터	1hr	73,510
		인쇄기	1hr	55,960
		H2소성로	1hr	53,800
		볼밀 50리터	1hr	46,900
		볼밀 100리터	1hr	57,360
		비즈밀	1hr	64,680
		나노셋밀	1hr	66,870
		반자동적층기	1hr	94,760
		휠커터	1hr	53,640
		LTCC 소성로	1hr	70,400
		2CH로	1hr	40,180
		튜브형진공로	1hr	42,550
		디스펜서	1hr	38,850
		열저항측정기	1hr	52,510
		BBO OVEN	1hr	25,420
		백금도가니	1hr	42,000
		포트식용융로(연속식)	1hr	209,760
		포트식용융로(배치식)	1hr	55,000
		표면응력측정기(샘플당)	1hr	15,000
		연화점측정기(샘플당)	1hr	50,000
		V-Mixer	1hr	23,530
		딥코터(기본 2시간)	1hr	45,400
		스프레이코터 (기본 2시간)	1hr	55,060
		나이프엔롤코터 (기본 2시간)	1hr	58,690
		슬롯다이코터 (기본 2시간)	1hr	68,620
		방전플라즈마소결장치	1hr	114,380
		3D SiC-CVD/CVI System (기본 4시간)	1hr	256,310
		초고온진공로	1hr	142,600
		열플라즈마스프레이	1hr	183,680
		열간가압소결로	1hr	329,160
		전자빔발생장치	1hr	129,080
		단결정성장장치	1hr	139,290
		수화기상증착장치	1hr	163,910
		고온진공반응로	1hr	128,040
		배치형대면적스퍼터링 시스템	1hr	258,100
	공정 기술지원	현장 공정 적용성 검증 (필수선택)	건	2,000,000
		공정 최적화/표준화	건	10,000,000
		시제품 제작지원	건	5,000,000
		기타 기술지원비	M/D	300,000

금속분야

◎ 금속분야 – 재료연구소(KIMS)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술 지원	시험서비스 기술 지원	국문성적서 발급	건	20,000
		영문성적서 발급	건	20,000
		공인성적서 발급 (KOLAS)	건	30,000
		시험검사 (각종)		별도 적용
		표준교정 (각종)		별도 적용
	TEST-Bed 공정기술 지원	시제품제작지원	건	5,000,000
		현장 공정 적용성 검증 (필수)	건	5,000,000
		공정 최적화/표준화	건	10,000,000
		신제품개발지원	건	50,000,000
		기타 기술지원비	M/D	300,000
소재정보 서비스	정보은행 DB활용	소재물성정보생성(금속)	건	30,000,000
	최신정보 DB조사	소재물성정보지원(금속)	건	2,000,000
시뮬레이션 지원	시뮬레이션 해석/설계	소재물성 및 미세조직 예측	건	3,000,000
		용접 및 열처리 공정 해석	건	5,000,000
		벌크성형 공정 해석	건	5,000,000
		판재성형 공정 해석	건	5,000,000
		정밀주조 공정 해석	건	5,000,000
		복합재료 성형 해석	건	5,000,000
		구조 해석	건	5,000,000
TEST-Bed 활용지원	공정장비 지원	대형 가열 열처리	시간	150,000
		중형 가열 열처리	시간	90,000
		소형 가열 열처리	시간	70,000
		열(냉)간 판재 압연	시간	220,000
		열간 봉재 압연	시간	220,000
		진공유도용해 (100kg)	건	1,000,000
		진공유도용해 (50kg)	건	550,000
		분광분석	회	30,000
		HIP 처리 (1500-1600℃, 120MPa 기준)	시간	2,000,000
		HIP 처리 (900-1000℃, 120MPa 기준)	시간	1,400,000
		금속분말제조 (Al2O3 도가니, 20kg 기준)	건	5,000,000
		금속분말제조 (흑연 도가니, 20kg 기준)	건	5,350,000
		가압주조성형	시료	2,500,000

◎ 금속분야 – (재)포항산업과학연구원(RIST)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술 지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		환경시험 테일러링 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		수출지원 (국제상호인증)	건	3,000,000
	인증	공장 심사	건	600,000
		인증서 발급	건	200,000
		보고서 발급	건	1,000,000
	일반시험평가	성적서 발급	건	200,000
		영문성적서발급	건	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000
신뢰성 시험 지원	환경/ 수명 평가	맨드릴링 굽힘 시험	시간	25,180
		고온크리프(RATE)	시간	1,840
		고온크리프(RATE)_기본료	건	239,390
		크리프속도시험(900도이하)	시간	1,440
		크리프속도시험(900도이하) _기본료	건	231,700
		상온저주기 피로시험_기본료	건	64,190
		상온저주기 피로시험	시간	23,390
		상온고주기 피로시험_기본료	건	50,090
		상온고주기 피로시험	시간	21,250
		고온저주기 피로시험_기본료	건	117,130
		고온저주기 피로시험	시간	45,470
		고온고주기 피로시험_기본료	건	104,100
		고온고주기 피로시험	시간	40,850
		크리프 파단시험(900도초과)	시간	1,840
		크리프 파단시험(900도초과) _기본료	건	213,530
		크리프 파단시험(900도이하)	시간	1,470

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	환경/ 수명평가	크리프 파단시험(900도이하) _기본료	건	186,750
		고온마찰마모시험	시간	42,980
		미세마모시험	건	81,560
		모래마모시험	건	31,220
		급속가열 열팽창 시험	건	103,230
		상변태 측정시험	시간	67,980
		촉진내후성 평가시험	시간	11,500
		온습도 시험	시간	3,740
		열충격 시험	시간	5,510
		염수분무시험_기본료	건	348,770
		염수분무시험_시간당	시간	4,970
		이온마이그레이션 시험	건	5,970
		부식 시험	시간	17,370
		복합사이클 부식 시험	건	91,800
		상온충격시험(250J이상)	개	8,240
		저온충격시험(250J이상)	개	12,230
		고온충격시험(250J이상)	개	13,590
		상온충격시험(250J이하)	개	3,470
		저온충격시험(250J이하)	개	7,400
		고온충격시험(250J이하)	개	12,340
		고온인장시험(200도이상)	회	151,130
		고온인장시험(200도미만)	회	100,540
		저온인장시험	회	159,020
		상온압축시험	개	29,940
	고장 분석	시편 전처리 절단(일반)	개/3회	5,480
		시편 전처리 절단(특수)	개/4회	9,200
		시편 전처리 마운팅(일반)	5개	7,560
		시편 전처리 마운팅(특수)	개	13,440
		시편준비(일반)_폴리싱	개	22,800
		시편준비(특수)_폴리싱	개	26,690
		나이탈 에칭	개	27,780

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	고장 분석	나이탈 에칭 외	개	28,920
		광학현미경 디지털 촬영	컷	7,930
		미소경도 시험	포인트	3,860
		비커스경도 시험	포인트	3,870
		로크웰경도 시험	포인트	3,790
		브리넬경도 시험	포인트	5,020
		고온경도 시험	개	515,860
		초미소경도 시험	포인트	15,480
		형광 X선 정량분석	성분	18,660
		형광 X선 정성분석	시료	30,750
		IR/RAMAN 분석	시료	27,330
		발광분광 정량분석	성분	17,150
		발광분광 정성분석	시료	46,660
		탄소/황 분석	성분	18,340
		C/H/N/O/S 분석	성분	17,860
		GD-MS 정량분석	20성분	216,540
		광산/요업류 무기원소 정량분석	성분	43,120
		광산/요업류 무기원소 정성분석	시료	69,730
		철강류 무기원소 정량분석	성분	43,790
		철강류 무기원소 정성분석	시료	151,430
		극미량 원소 정량 분석	5성분	87,330
		SAM(오제) 깊이방향 분석	시간	121,510
		SAM(오제) 표면 분석	회	35,210
		XPS 깊이방향분석	시간	180,530
		XPS 표면분석	회	60,260
		SEM 저배율 형상 관찰	회	16,910
		SEM 고배율 형상 관찰	회	42,370
		EDS 분석	회	21,940
		CP 시편단면 가공	시간	51,360
		EPMA WDS 정성분석	성분	73,320
		EPMA WDS 정량분석	성분	109,950

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	고장 분석	FIB 분석	시간	155,250
		XRD 정성분석	시료	42,140
		XRD 잔류응력 측정	시료	29,850
		XRD 정량분석	시료	105,620
		방사광 XRD 정성분석	시료	183,220
		방사광 고온 XRD 측정	시료	739,650
		EBSD 측정	시간	62,160
		FE-TEM 분석	시간	142,630
		Cs-corrected TEM 분석	시간	360,520
		GDS 깊이방향 분석	시료	46,280
		AFM 표면 특성 분석	시간	60,710

화학분야

◎ 화학분야 – 화학연구원(소재종합솔루션센터)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
소재정보 서비스	정보은행 DB활용	소재/공정정보지원(금속)	건	5,000,000
		소재/공정정보지원(화학)	건	5,000,000
		소재/공정정보지원(세라믹)	건	5,000,000
		소재/공정정보지원(섬유)	건	5,000,000
	최신정보DB조사	소재/공정정보지원(금속)	건	20,000,000
		소재/공정정보지원(화학)	건	20,000,000
		소재/공정정보지원(세라믹)	건	20,000,000
		소재/공정정보지원(섬유)	건	20,000,000
시뮬레이션 지원	시뮬레이션해석/설계	광학 박막 시뮬레이션 해석 및 적용 평가	건	100,000
		롤투롤 습식코팅 박막 광학 특성 예측	건	100,000
		롤투롤 클러스터 스퍼터 박막 광학 특성 예측	건	100,000
		롤투룰 CVD 광학 특성 예측	건	100,000
		습식 코팅 공정 유동 해석	건	500,000
		고분자 복합재료 물성예측	건	500,000
테스트베드 활용지원	공정 장비 지원	파일롯 습식코터	일	4,000,000
		파일롯 스퍼터	일	4,000,000
		파일롯 화학증착장비(CVD)	일	4,000,000
		멀티 Lab 코터	건	20,000
		배치용증착 클러스터	일	500,000
		Rotational Rheometer (Parallel Plate, Cone&Plate with FCO)	건	100,000
		Rotational Rheometer (Rectangular Torsion Fixture with FCO)	건	120,000
		Rotational Rheometer (Stress Experiments)	건	120,000
		Rotational Rheometer (Sealed Fluid Bath)	건	140,000
		Rotational Rheometer (Extenstional Viscosity Fixture with FCO)	건	150,000
		Capillary Rheometer	시간	50,000
		Torque Rheometer	시간	40,000
		스크래치 시험기	시간	40,000
		나노 압입/스크래치 시험기	시간	100,000
		분광광도계	건	16,000
		헤이즈미터	건	10,000
		3차원레이져현미경	시간	50,000
		투기,투습율측정기	일	120,000
		접촉각측정기	건	10,000
		점접착력측정기	건	20,000
	Test-Bed 공정기술지원	투명전극 공정 기술개발	월	20,000,000
		Gas 배리어 필름 공정 기술개발	월	20,000,000
		점·접착 코팅 공정 기술개발	월	20,000,000
		차세대 코팅 필름 및 용도 개발	월	20,000,000
		기타 고기능 코팅 및 표면 개발	월	20,000,000
		기타 기술지원비	M/D	300,000

◎ 화학분야 – 화학연구원(신뢰성센터)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	가속시험법설계 (화학소재 열화시험법)	건	10,000,000
		소재수명/열화율 시험데이터생성	건	30,000,000
		고장재현법 검증 (열화메커니즘 재현)	건	20,000,000
		데이터 통계분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		수출지원 (국제상호인증)	건	3,000,000
	신뢰성 평가	공장 심사	건	600,000
		인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반 시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000
신뢰성 시험지원	성능평가	인장강도	회	10,000
		신장률	회	10,000
		충격강도	회	10,000
		압축강도	회	10,000
		전단강도	회	10,000
		탄성율	회	10,000
		굴곡탄성율	회	10,000
		굴곡강도	회	10,000
		경도 (Rockwell, IRHD, Shore)	회	6,000
		인열강도	회	10,000
		접착강도	회	10,000
		내스크래치	회	30,000
		절연파괴강도	회	25,000
		내아크성	회	10,000
		부피저항	회	25,000
신뢰성 시험지원	성능평가	유전율/유전정접	회	25,000
		UL 난연	회	20,000
		내아크성	회	10,000
	환경/수명평가	내열시험	시간	2,500 (기본료 80,000)
		자외선시험	시간	6,000 (기본료 50,000)
		피로시험	시간	25,000
		항온항습시험	시간	3,000 (기본료 80,000)
		열충격시험	시간	4,500 (기본료 80,000)
		염수분무시험	시간	1,000
		촉진내후성시험	시간	200/홀더
	고장분석	자외가시광 분광분석	회	40,000
		적외선분광분석	회	50,000
		현미경 적외선분석	회	50,000
		Raman	회	50,000
		화학발광분석	회	50,000
		ESR	시간	60,000
		열탈리 가스크로마토그래피	회	30,000 (기본료 150,000)
		광투과율, 색차, Haze, 광택도	회	10,000
		XRF	회	60,000
		X-ray 구조분석	회	60,000
		상온 GPC	회	40,000 (기본료 60,000)
		상온 GPC	회	40,000 (기본료 200,000)
		시차주사열량계(DSC)	회	40,000
		열기계분석 (TMA)	회	40,000
		시차열분석 (DTA)	회	40,000
신뢰성 시험지원	고장분석	열중량분석 (TGA)	회	40,000
		동적점탄성 분석(DMA)	회	40,000
		용융유동지수(MI)	회	20,000
		열전도성	회	40,000
		공초점 현미경	회	40,000
		비디오 현미경	회	10,000
		주사전자현미경(SEM)	회	50,000
		에너지분산형 분광분석 (EDS)	시간	40,000
		이온밀링	시간	100,000
		HR-coating	회	20,000
		생물시료 전처리	회	150,000
		투과전자현미경(TEM)	시간	100,000
		Microtom	회	110,000
		TEM 전처리	시간	60,000
		이중염색	회	20,000
		원자현미경 (AFM)	시간	30,000
		전자탐침 미량분석 (EPMA)	시간	70,000
		X-선 광전자분광 (XPS)	회	30,000 (특수분석: 100,000)

◎ 화학분야 – 화학융합시험연구원(신뢰성센터)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		환경시험 테일러링 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		수출지원 (국제상호인증)	건	3,000,000
	인증	공장 심사	건	600,000
		인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000
신뢰성 시험지원	성능평가	인장강도	회	8,000
		신장률	회	8,000
		100% 인장응력	회	8,000
		300% 인장응력	회	8,000
		인열강도	회	8,000
		경도(듀로미터)	회	5,000
		경도(IRHD)	회	10,000
		무게측정	회	6,000
		부피측정	회	8,000
		저온취화시험	회	100,000
		저온회복시험	회	200,000
	환경/수명평가	내열시험	시간	1,000
		저온시험	시간	1,500
		침지시험	시간	1,000
		항온항습시험	시간	1,500

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	환경/수명평가	열충격시험	시간	5,000
		오존균열시험	시간	1,000
		염수분무시험	시간	1,000
		촉진내후성시험	시간	10,000
		크리프시험	시간	10,000
		피로시험	시간	20,000
		동특성시힘	회	300,000
	고장분석	적외선분광분석	회	30,000
		시차주사열분석	회	100,000
		열중량분석	회	100,000
		열기계분석	회	270,000
		동적기계분석	회	300,000
		전자현미경분석	회	50,000
		EDS분석	회	50,000
	국제상호인정	건축자재분야(CPR) CE인증	건	30,000,000
	소재정보서비스	신뢰성DB 활용	건	1,000,000

◎ 화학분야 – 한국건설생활환경시험연구원(신뢰성센터)

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		환경시험 테일러링 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		수출지원 (국제상호인증)	건	3,000,000
	인증	공장 심사	건	600,000
		인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000
신뢰성 시험지원	성능평가	인장강도	회	10,000
		신장률	회	10,000
		충격강도	회	10,000
		인장응력	회	10,000
		굴곡강도	회	10,000
		경도(듀로미터)	회	5,000
		인발력	회	10,000
		접합강도	회	10,000
		방염성능	회	75,000
		마모강도	회	55,000
	환경/수명평가	내열시험	시간	1,000
		저온시험	시간	1,500
		침지시험	시간	1,000
		항온항습시험	시간	1,500
		열충격시험	시간	5,000
		염수분무시험	시간	1,000
		촉진내후성시험	시간	10,000
		크리프시험	시간	10,000
		피로시험	시간	20,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	고장분석	계면부착력분석	회	260,000
		적외선분광분석	회	30,000
		시차주사열분석	회	100,000
		열중량분석	회	100,000
		도료치핑시험	회	200,000
		원자현미경	회	70,000
		광투과율	회	10,000
		전자현미경분석	회	50,000
		EDS분석	회	50,000
	수명/내구성평가	열열화 수명평가	회	예제
		광열화 수명평가	회	예제
		피로열화수명평가	회	예제
	사용환경 실증시험	옥외폭로시험	년	2,000,000/대
		해양환경폭로시험	년	1,000,000/대
	국제상호인정	플라스틱관분야	건	10,000,000

섬유분야

◎ 섬유분야 – FITI시험연구원(신뢰성센터), 다이텍연구원(소재종합솔루션센터)

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (얼라이언스)	신뢰성 기술지원	성능평가 (공통)	성적서(국문, 영문)	부	10,000
			국문보고서	부	200,000
			영문보고서	부	500,000
		신뢰성인증	공장 심사	건	600,000
			인증(국문)보고서	부	200,000
			인증서 발급(인증수수료)	건	1,000,000
		신뢰성 검증	수명 예측 (통계분석 포함)	건	300,000
			수출지원 (국제상호인증/인정)	건	3,000,000
			성능(환경)시험법개발	건	10,000,000
			수명/고장률 시험법개발 (가속시험법)	건	30,000,000
		소재정보서비스	컨설팅보고서	부	1,000,000
			정보은행 DB활용	건	5,000,000
			최신정보 DB조사	건	10,000,000
		시뮬레이션 지원	시뮬레이션 해석/설계 보고서	부	1,000,000
		테스트베드 공정기술지원	시제품제작지원비	건	5,000,000
			현장 공정 적용성 검증	건	5,000,000
			공정 최적화/표준화	건	20,000,000
			신제품개발지원	건	50,000,000
		기타	기술지원	M/D	300,000

* 중분류 중 1개 이상 필수선택

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (FITI)	신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	건	45,000
			인열강도	건	32,000
			파열강도	건	7,000
			압축강도	건	20,000
			꿰뚫림강도	건	18,000
			분자량(고유점도)	건	75,000
			분자량(GPC)	건	500,000
			카르복실기말단기정량	건	75,000
			재질	건	50,000
			공기투과도	건	5,000
			유효구멍크기	건	300,000
			용융지수	건	30,000
			경도	건	7,000
			반사성능(4조건 기준)	건	50,000
			일광견뢰도	건	7,000
			세탁견뢰도	건	5,000
			대전성	건	20,000
			난연제함량	건	50,000
			TVOC	건	200,000
			하중변형온도	건	40,000
			투과율	건	10,000
			흐림도	건	30,000
			흡습발열	건	150,000
			열산화저항성시험기(OIT)	20h	70,000
			내저온굴곡시험기	건	183,000
			황변측정기	건	15,000
			시공손상시험기	건	100,000
			복합환경(투습저항)	건	200,000
			수평배수성능	건	70,000
			수직배수성능	건	500,000
			수직투수성능	건	40,000
			전단복합시험기	종	1,000,000
			인발복합시험기	종	2,500,000
			충격시험기(시선유도봉)	건	700,000
			컷절단/회전식절단강도	건	200,000
			전자파차폐효율시험기	건	200,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (FITI)	신뢰성시험지원	성능평가	방염성(45도법)	건	40,000
			방염성(수직법)	건	40,000
			방염성(수평법)	건	60,000
			플라스틱 난연성	건	80,000
			착화산소지수	건	250,000
			연소연기밀도	건	400,000
			연소연기독성지수(1조건)	건	1,100,000
			특수섬유 인장강도	건	30,000
			코팅용해 후 중량	건	30,000
			섬유제품 비표면적	건	50,000
			마모강도(조건별)	건	7,000～20,000
			열분석(DSC)	건	30,000
			용융흐름지수	건	30,000
			색도	건	25,000
			시선유도봉 충격시험(조건별)	건	700,000
			슬라이드 패스너 강도(조건별)	건	10,000
			슬라이드 패스너 내구성(500회)	건	10,000
			필터효율(분진포집)	건	350,000
			필터효율(분지유지용량)	건	350,000
			필터미디어 기공크기	건	25,000
			인조잔디 성능평가(시스템시험)	건	1,800,000
			인조잔디 유해성 (중금속 14종, 프탈레이트 6종, TVOC, PAHs)	건	930,000
			Fogging	건	200,000
			모듈 VOC	건	1,100,000
			중금속(1종)	건	20,000
			유해물질(난연재)	건	50,000～150,000
			자동차용 필터(포집효율 등)	건	350,000 ～ 600,000
			초음파 검사(기본료 100,000원)	포인트	35,000
			X-ray 검사(기본료 100,000원)	포인트	90,000
			현미경 단면 검사(기본료 100,000원)	포인트	50,000
			항균성능	건	120,000 ～ 600,000
			소재생분해성	건	4,500,000
			항알러지성	건	2,500,000
			PHMG	건	1,500,000
			PGH	건	1,500,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (DYETEC)	신뢰성시험지원	성능평가	마찰대전압 시험	건	10,000
			내수압 시험	건	7,000
			발수도 시험	건	3,000
			발유도 시험	건	10,000
			방오성 시험	건	10,000
			항균성 시험(균주감소법)	건	120,000
			투습도 시험	건	20,000
			수분거동측정(MMT)	건	10,000
			자외선차단율	건	20,000
			태측정 시험	건	30,000
			방화도 시험	건	35,000
			산소지수 시험(LOI)	건	200,000
			세탁견뢰도 시험	건	7,000
			일광견뢰도 시험	건	8,000
			물견뢰도 시험	건	7,000
			땀 견뢰도 시험	건	12,000
			마찰 견뢰도 시험	건	10,000
			특정수질 유해물질분석 (물질종류에 따라 상이)	건	20,000~130,000
			KC/ECO TEX시험 : 포름알데히드	건	14,000
			KC/ECO TEX시험 : 유기주석화합물(DBT, TBT)	건	50,000
			KC/ECO TEX시험 : 아릴아민	건	80,000
			KC/ECO TEX시험 : 프탈레이트계가소제(DEHP)	건	140,000
			KC/ECO TEX시험 : 방염제(BDE, TDBPP)	건	220,000
			KC/ECO TEX시험 : 다이메틸푸마레이트(DMF)	건	80,000
			KC/ECO TEX시험 : 납	건	20,000
			KC/ECO TEX시험 : 알러지성 염료	건	80,000
			KC/ECO TEX시험 : 섬유제품의 용출성 중금속 함유량	건	30,000
			가속수명 환경시험	건	25,000
			용융흐름지수 측정	건	100,000
			3차원 스캐닝	건	100,000
			점착력 측정	건	50,000
			와류전류식 비파괴시험	건	150,000
			내마모시험	건	70,000
			충격시험	건	50,000
			초고속 인장시험	건	100,000
			기타 기계적 물성시험	건	10,000 이상
			수질분석 : 경도 시험	건	10,000
			수질분석 : 색도 시험	건	5,000
			수질분석 : 총유기탄소 시험	건	15,000
			수질분석 : BOD	건	23,000
			수질분석 : COD	건	15,000
			수질분석 : 크롬, 용해성철, 아연, 망간, 불소, 니켈, 바륨	건/각	20,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (FITI)	신뢰성시험지원	환경평가	가열노화 (0~250 ℃), 24시간	건	15,000
			가열노화 (250~850 ℃), 24시간	건	40,000
			온습도 처리, 24시간 (온도 -40 ℃~ 120 ℃, 습도 )	건	25,000
			인공광Carbon, Xenon(63 ℃ 이하) 20시간	건	20,000
			인공광Carbon, Xenon(63 ℃ 이상 또는 강수조건) 20시간	건	40,000
			인공광 Sunshine Carbon 20시간	건	400,000
			인공광 QUV 20시간	건	20,000
			내약품성(외관변화)	건	20,000
			내세탁성, 1회	건	12,000
			내오존성, 24시간	건	20,000
			내침수성, 24시간	건	20,000
			인공광Carbon, Xenon(63 ℃ 이상 또는 강수조건) 20시간	건	300,000
			열충격시험(기본료 100,000원)	시간	6,000
			온습도사이클(기본료 100,000원) 온도변화율 : 4 ℃ 미만	시간	4,000
			온습도사이클(기본료 100,000원) 온도변화율 : 4 ～ 5 ℃ 미만	시간	8,000
			온습도사이클(기본료 100,000원) 온도변화율 :5 ～ 10 ℃	시간	10,000
			일반진동시험, 지그비용 별도 기본료 200,000	시간	40,000
			복합진동시험, 지그비용 별도 기본료 200,000	시간	50,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (FITI)	신뢰성시험지원	수명평가	내광성(광열화)-제논	500h	3,000,000
			내광성(광열화)-UV형광	500h	1,000,000
			초가속광열화	500h	3,000,000
			내미생물시험기	16주	2,027,500
			충격피로시험기	200h	1,125,000
			내마모(6각마모)/반복마모	500회	40,000
			가속산화시험기(물)	28일	410,000
			가속산화시험기(약품)	72h	120,000
			가속가수분해시험기(PCT)	500h	2,600,000
			초가속스트레스(HAST)	500h	1,848,000
			피로수명시험기(수명평가)	종	14,796,500
			(S-N선도)	종	13,162,600
			가속환경(온도)시험기	24h	15,000
			가속환경(온도,습도)시험기	24h	15,000
			가속인장크리프시험기	회	840,000
			(인장크리프감소계수)	10회	8,400,000
			가속압축크리프시험기	회	840,000
			(압축크리프수명평가)	3회	2,340,000
			가속꿰뚫림시험기	720h	990,000
			가속배수성능	주	250,000
			내하중 응력균열성	건	203,000
			내환경 응력균열성	건	375,000
			내오존성	336h	328,000
			복합에어백노화시험기	건	252,500
		실증시험	장기인장크리프시험기	500h	1,597,000
			장기압축크리프시험기	500h	1,597,000
			현장내시공성평가	일	7,500,000
		고장분석	기본료(분석료는 별도)	건	700,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (FITI)	신뢰성시험지원	수명(인증)평가	RS-KORAS-FITI-005	종	4,008,000
			RS-KORAS-FITI-008	종	9,507,500
			RS-KORAS-FITI-009	종	13,361,000
			RS-KORAS-FITI-019	종	12,153,000
			RS-KORAS-FITI-021	종	3,754,000
			RS-KORAS-FITI-022	종	9,243,600
			(크리프 감소계수)	종	28,360,800
			RS-KORAS-FITI-023	회	840,000
			(크리프 감소계수)	10회	8,400,000
			RS-KORAS-FITI-024	종	12,564,500
			RS-KORAS-FITI-027	종	2,521,500
			RS-KORAS-FITI-028	종	2,808,500
			RS-KORAS-FITI-029	회	840,000
			RS-KORAS-FITI-030	종	2,507,000
			RS-KORAS-FITI-031	종	6,695,000
			RS-KORAS-FITI-032	종	3,520,000
			RS-KORAS-FITI-033	종	12,490,000
			RS-KORAS-FITI-034 (S-N 선도)	종	13,162,600
			RS-KORAS-FITI-035	종	2,520,000
			(크리프 감소계수)	종	8,400,000
			RS-KORAS-FITI-036	종	(실증시험 참조)
			RS-KORAS-FITI-037	종	3,495,000
			RS-KORAS-FITI-038	종	2,325,000
			RS-KORAS-FITI-039	종	2,950,000
			RS-KORAS-FITI-040	종	5,769,000
			RS-KORAS-FITI-041	종	9,959,500
			RS-KORAS-FITI-042	종	11,640,000
			RS-KORAS-FITI-043	종	3,392,000
			RS-KORAS-FITI-044	종	1,350,000
			RS-KORAS-FITI-045	종	7,825,000
			RS-KORAS-FITI-046	500h	2,500,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (DYETEC)	소재정보 서비스	정보은행DB활용	소재/공정정보지원	건	5,000,000
		최신정보DB조사	소재/공정정보지원	건	20,000,000
	시뮬레이션 지원	시뮬레이션 해석/설계	3D 모델생성	건	300,000
			2D도면생성	건	200,000
			전산해석 전처리	건	200,000
			위상최적화 해석	건	200,000
			전자기장 해석	건	200,000
			전자기 성형해석	건	1,000,000
			전자유도 가열해석	건	800,000
			유동해석	건	1,000,000
			절삭 및 파괴해석	건	1,000,000
			구조물 강성분석 해석	건	700,000
			이산요소 해석	건	1,000,000
			입자요소해석	건	2,000,000
			대변형 해석	건	500,000
			열전달 해석	건	600,000
			충격해석	건	700,000
			충돌해석	건	700,000
			스프링백 연성해석	건	800,000
			낙하충격 해석	건	700,000
			에어백 해석	건	1,000,000
			구조-유체 연성해석	건	1,000,000
			폼 물성해석	건	800,000
			판재 프레스 성형해석	건	800,000
			셀프리벳팅 성형해석	건	1,000,000
			접합력 해석	건	800,000
			접착제 해석	건	700,000
			5축가공기 가공 충돌 시뮬레이션	건	500,000
			섬유 Cell 단위 모델링	건	800,000
			섬유 적층 모델 생성	건	800,000
			니트직물 모델 생성	건	800,000
			FEM용 섬유모델	건	900,000
			복합소재 직물 강성해석	건	900,000
			복합소재 물성해석	건	1,000,000
			목재용 5축 가공 CAM 데이터 생성	건	500,000
			복합소재 5축 가공 CAM 데이터 생성	건	800,000

분야	대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
섬유 (DYETEC)	테스트베드 활용지원	공정 장비 지원	합성섬유 염색 (용량에 따라)	건	250,000~ 500,000
			셀룰로오스 염색 (용량에 따라)	건	300,000~ 600,000
			교직물 염색 (용량에 따라)	건	400,000~ 700,000
			기타 직물 염색(용량에 따라)	건	300,000~ 700,000
			염색 B/T Test (난이도에 따라)	건	20,000~ 40,000
			PET 전사(용지)	yd	10,000
			PET 전사(원단별도)	yd	18,000
			DTP(Cotton)	yd	30,000
			DTP(Silk)	yd	40,000
			UV-DTP	yd	50,000
			DTP 디자인개발	건	300,000
			나노분무 건조가공	건	250,000
			Tenter가공 (수량에 따라)	건	300,000~ 600,000
			코팅가공 (수량에 따라)	건	300,000~ 600,000
			Hot-melt laminating/본딩가공 (수량에 따라)	건	300,000~ 600,000
			프레스 가공	건	200,000
			패턴코팅가공	건	250,000
			UD 프리프레그 제조	건	1,000,000
			브레이딩 원단 제조	건	150,000
			오토클레이브 성형가공	건	70,000
			T-RTM 성형가공	건	50,000
			워터젯 가공	건	10,000
			5축 가공	건	70,000
			수지 사출가공	건	100,000
			플라즈마 가공	건	50,000
			3D 프린팅	건	50,000
			모노 필라멘트 방사	건	1,000,000
			이성분 용융방사	건	1,000,000
			산업용 복합방적사 제조	건	750,000
			단섬유 제조설비	건	600,000
			산업용 단사정경	건	300,000
			바이오메스 습건식 방사	건	900,000
			이축스크류 컴파운더	시간	250,000
			다목적 열풍접합	시간	300,000
			에어레이드 부직포 제조	시간	500,000
			스펀레이스 부직포 제조	시간	500,000

기계자동차분야

□ 정시/수시 지원 서비스내역

<신뢰성 기술지원-자동차부품연구원>

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		환경시험 절차검증 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		고장분석	건	30,000,000
		수출지원 (국제상호인증/인정)	건	3,000,000
	인증	인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000

<신뢰성 기술지원-한국기계연구원>

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		환경시험 절차검증 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	3,000,000
		고장분석	건	30,000,000
		수출지원 (국제상호인증/인정)	건	3,000,000
	인증	인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000

<신뢰성 기술지원-건설기계부품연구원>

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 기술지원	신뢰성 검증 (필수 택1)	환경시험법개발 (기계적/기후적)	건	10,000,000
		수명/고장률 시험법개발	건	30,000,000
		환경시험 절차검증 (환경시험적정성 확인)	건	100,000
		수명 분석 (통계적 데이터 분석)	건	300,000
		고장분석	건	30,000,000
	인증	인증서 발급	부	200,000
		보고서 발급	부	1,000,000
	일반시험평가	국문성적서	부	200,000
		영문성적서	부	300,000
	기타	기술지원	M/D	300,000

<신뢰성 시험지원-자동차부품연구원>

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	2축 고무부시 내구시험기	시간	16,000
		350kW_AC 동력계시스템	시간	180,000
		42V 전원체계용 HEV 에너지팩 효율시험기	시간	30,000
		4Wheel Chassis Dynamometer System	시간	250,000
		580kW_EC 동력계시스템	시간	125,000
		Battery Pack 수명시험기	시간	33,300
		BRAKE DYNAMOMETER	시간	88,000
		BSR 시험기	시간	320,000
		CV joint Ass'y backlash 시험기	시간	30,000
		CV-Joint 회전 내구시험기	시간	40,000
		Dual Cone Calorimeter	시간	100,000
		ENGINE DYNAMOMETER TEST-SYSTEM(EC 300kW)	시간	78,200
		EV용 배터리팩 특성 평가 시스템	시간	36,000
		EWP(전동워터펌프) 내구시험기	시간	20,000
		EXHAUST EMISSION ANALYSIS FOR ENGINE DYNAMOMETER (배기가스분석계)	시간	49,100
		HEV 에너지저장 충방전시험기	시간	16,100
		HEV 축전지 모듈용 SOC 측정시스템	시간	17,000
		HEV 회생제동용 부하시스템	시간	30,000
		HILS 시스템	시간	108,000
		Hils용 Tire시험기	시간	80,000
		LASER HYBRID WELDING SYSTEM	시간	152,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	MCU 에뮬레이션 HIL	시간	50,000
		MILS용 HILS 시스템	시간	32,000
		PHEV Battery Pack 성능시험기	시간	32,100
		Solar Cell 단전지 테스트 시스템	시간	162,000
		xEV용 모터 다이나모	시간	250,000
		가속도 발생장치	시간	60,000
		가솔린차량용(SULEV) 배기가스분석계	시간	426,000
		고무호스 내구시험기	시간	22,000
		공랭식 윤활유 냉각기 방열 성능시험기	시간	60,000
		구동계다이나모미터(클러치디스크시험용구동계)	시간	250,000
		구동장치 성능평가용 다이나모미터	시간	250,000
		구동축 조인트 작동성능 정밀측정기	시간	118,800
		그린 드라이브 DHIL 시뮬레이터	시간	36,000
		내마모성시험기	시간	28,000
		다단감속기 성능평가 시스템	시간	300,000
		다축 미세 마모시험기	시간	122,000
		대형과도엔진동력계시스템	시간	220,000
		동특성시험기	시간	119,000
		디젤차량 배기가스분석계	시간	277,900
		레이더 테스트 시스템	시간	100,000
		모터 다이나모 및 전원공급시스템	시간	250,000
		모터 및 감속기 시험기	시간	100,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	방진성능시험장치	시간	30,000
		배터리 제어기 HIL 시뮬레이터	시간	109,000
		브레이크 다이나모 노이즈 시스템	시간	30,000
		블로워/컨덴서 팬 성능시험기	시간	100,000
		상용디젤 HEV-HILS 성능평가 장비	시간	85,000
		서스펜션 부시 3축 내구시뮬레이터	시간	34,000
		센서 및 교통 모듈(오프라인)	시간	667,000
		소형트럭용 타이어 Wet Grip 성능 측정 장비	시간	298,000
		쇽업소버시험기	시간	35,000
		스티어링 시스템 시험기	시간	60,000
		스티어링 컬럼내구시험기 (ROTARY ACTUATOR)	시간	15,000
		실시간 시뮬레이션 HIL (1)	시간	39,000
		엔진 Load 장치	시간	150,000
		엔진동력계 및 자동운전시스템	시간	20,000
		오일필터 여과효율 시험장치	시간	800,000
		용접용 자동추적 시스템	시간	105,000
		유압식 샤시부품 내구성능 평가시스템 (8ch. HALF CAR ROAD SIMULATOR)	시간	102,700
		이동식 관절형 3차원 측정시스템	시간	45,000
		전기자동차용 고전력 충방전 시험기	시간	150,000
		전력 공급 평가시스템 평가 HILS	시간	15,000
		전력부하 에뮬레이션 HIL	시간	108,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	주행 하중기반 실차 가속 내구시험기	시간	284,000
		주행성능시험장	시간	179,000
		중대형차량용 차대동력계(72“ Single Roll)	시간	270,000
		카메라 화질 평가 시스템	시간	70,000
		타이어 Rolling Resistance 측정장비	시간	580,000
		타이어 Wet Grip 성능측정 장비	시간	271,500
		트윈롤 차대동력계	시간	49,600
		파워 컨버터 에뮬레이션 HIL	시간	50,000
		포깅(Fogging) 시험기	시간	20,000
		피로 수명 시험장치	시간	30,000
		필터종합 성능시험기	시간	10,000
		휴대용 입체영상 주사장치	시간	30,000
		VR 기반차량 시뮬레이터 시스템	시간	300,000
		3축 방진고무 시뮬레이터	시간	45,000
		배터리 시뮬레이터	시간	150,000
		자동차 기능안전 소프트웨어 평가시스템	시간	240,000
		6축 휠 하중계 (WHEEL FORCE TRANSDUCER)	시간	48,000
		COLORMETER(색차계)	시간	9,000
		DTV시스템	시간	30,000
		FID 가스분석기	시간	20,000
		FTIR 분석계	시간	100,000
		GC FID System	시간	63,000
		PIMENTO DATA ACQUISITION SYSTEM	시간	35,500
		PM 중량측정기	시간	60,000
		PXI 기반의 ECU 제어로직 분석기	시간	6,300
		SOC 측정용 SCAN 장치	시간	21,000
		SOF 분석시스템	시간	66,000
		THERMAL ANALYZER (DTA/TGA/DSC)	시간	25,200
		Vehicle Bus Analyzer	시간	8,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	X-RAY DIFFRACTOMETER (XRD)	시간	61,600
		가스크로마토/질량 분석기	시간	30,000
		고속신호처리 및 분석장비	시간	76,100
		광투과식 매연측정기	시간	20,000
		그린카 데이터 측정장치	시간	41,000
		디젤엔진용 포터블 FT-IR 분석계	시간	112,000
		상용 프로토콜 분석기	시간	46,000
		실차시험용 부품하중신호 측정장치	시간	38,200
		에너지 분산형 형광분석기	시간	25,000
		원자 흡수분광기	시간	30,000
		유도결합 플라즈마 분광광도기	시간	30,000
		자동운전장치	시간	41,000
		자외선/가시광선 분광기	시간	20,000
		잔류 응력측정기	시간	109,000
		전기화학분석기	시간	15,000
		주사 전자현미경	시간	100,000
		진동소음분석기	시간	48,000
		차량 부품 충격시험 재현 시뮬레이터	시간	280,000
		차량 전원공급 모사장치	시간	11,800
		차량제어 신호 분석장치	시간	115,000
		초고속 디지털 촬영기	시간	12,000
		초음파현미경	시간	73,000
		하이브리드자동차 및 부품의 진동/하중 데이터 획득장치	시간	40,000
		휘발성 유기화합물 측정기	시간	60,000
		고온 물성 측정용 Furnace	시간	130,000
		3D 디지털현미경	시간	60,000
		BSR 소음측정기	시간	90,000
		고속 카메라	시간	99,000
		고심도 광학현미경	시간	30,000
		광속측정기	시간	32,000
		금속조직사진(광학현미경)	시간	12,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	솔더 접합강도 측정기	시간	18,000
		열화상 카메라	시간	89,000
		300A급 대전류 측정시스템	시간	6,000
		42V Power Supply	시간	3,400
		Data/Vision Monitoring System	시간	32,000
		DC POWER SUPPLY	시간	32,000
		DIGITAL MULTIMETER	시간	3,000
		EMI-RFI Filter	시간	10,000
		EMS Controller	시간	13,000
		FFT ANALYZER	시간	30,000
		Fuel Consumption Sensor Set	시간	2,900
		GYROPLATFORM SYSTEM	시간	60,100
		HALF CAR ROAD SIMULATOR 재현하중 STOAGE MODULE SYSTEM(SOMAT-E-DAQ)	시간	11,000
		HEV용 DC 전원 공급장치	시간	20,000
		PORTABLE DATA RECORDER	시간	94,000
		Programmable AC 전원 공급장치	시간	20,000
		Signal conditioning Unit	시간	3,100
		SOUND LEVEL METER	시간	2,900
		X-선 탄성계수 측정기	시간	82,000
		고전압용 직류 전압 공급기	시간	35,000
		데이터 수집장치	시간	10,000
		디젤 입자상물질 입자개수 측정기	시간	15,000
		디젤 차량 전용 배출가스 측정시스템(PEMS)	시간	70,000
		디지털 소스 미터	시간	3,000
		레이져 변위센서	시간	100,000
		로드데이터수집기	시간	40,000
		마이크로 전압 강하 시험기	시간	12,000
		무향실	시간	28,000
		밀도측정기	시간	10,000
		범용정밀/고속데이터 취득장치(PXI System)	시간	20,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	스펙트럼분석기	시간	7,000
		실시간 무선 전송 단말장치	시간	57,000
		실시간매연측정기	시간	20,000
		실차 내구 및 동특성 신호 측정장비 (RT3100)	시간	24,600
		실차 데이터측정기	시간	40,000
		연필경도계	시간	100,100
		열전도측정기	시간	31,000
		오실로스코프	시간	3,000
		입자상 물질측정장치	시간	525,000
		전력측정장치	시간	7,500
		전자부하기	시간	35,000
		접촉각 측정기	시간	30,000
		초음파 기반 등방성/이방성 탄성물질 측정기	시간	19,500
		탁도계	시간	10,000
		포터블배기분석계	시간	20,000
		흡음 측정시스템	시간	200,000
		음질분석	시간	17,000
		ABAQUS (S/W PROGRAM)	시간	56,300
		ASM Electric Components Library	시간	110,000
		BikeSim Offline S/W	시간	9,000
		BikeSim RT_Module Software	시간	9,000
		BikeSim Sensor & Traffic Module	시간	2,000
		BMS시뮬레이터	시간	7,100
		CANoe V7.1	시간	39,000
		CarSim S/W	시간	24,000
		CATIA V5	시간	72,000
		CV-Joint Inner Race 내구 해석 툴	시간	30,000
		FaceLAB	시간	28,500
		GC MSD System	시간	76,000
		GlyphWorks	시간	16,500
		HEV 평가용 고전력 시뮬레이터 시스템	시간	23,000
		Hyper Works S/W	시간	58,000
		I-DEAS(S/W PROGRAM)	시간	24,000
		MATLAB/Simulink Software	시간	20,000
		MSC FATIGUE	시간	65,500

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	PATRAN (S/W PROGRAM)	시간	76,900
		PSpice	시간	3,300
		RCP 신호처리장치	시간	19,900
		Romax Designer Software	시간	39,900
		UNDERHOOD 3D SIMULATION SOLVER	시간	34,600
		UNIGRAPHICS (S/W PROGRAM)	시간	63,800
		가속수명 프로그램	시간	7,200
		교통 시뮬레이터	시간	53,000
		교통환경 시뮬레이터	시간	110,000
		모달 해석시스템	시간	40,000
		모델기반 ECU 제어로직 설계용 소프트웨어	시간	5,200
		소음분석 프로그램	시간	20,000
		시작품 모델링시스템	시간	30,000
		신뢰성기계공학 소프트웨어	시간	13,000
		연소해석기	시간	20,000
		열물성 측정시스템(열변형 온도 및 유동지수 측정)	시간	26,000
		자동차 냉각모듈 설계해석장치	시간	43,800
		자동차 부품 성능모니터링 웹포탈시스템	시간	50,000
		자동차부품 범용설계 프로그램	시간	36,000
		전자장해석시스템	시간	20,000
		전자파 회로설계 및 분석 시스템	시간	21,000
		제어 State 로직 설계 및 코드 생성용 소프트웨어	시간	2,800
		주조 해석 프로그램	시간	15,000
		차량동력학해석모듈	시간	7,400
		최적설계 Tool	시간	49,000
		충돌해석용 S/W(PAM-CRASH)	시간	52,000
		통합예방시스템 ECU 시뮬레이터	시간	55,000
		통합운영시스템 Software	시간	45,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	내환경	42V HEP 동작특성 검증용 복합챔버	시간	6,000
		6축 가진기	시간	60,000
		EPT 시스템 내환경 시험 장치	시간	11,000
		EV 온도 환경 모사 장치	시간	10,000
		HEV 부품 환경요인 고려 신뢰성 평가장비	시간	98,000
		IR 항온조	시간	2,500
		OZONE WEATHER METER	시간	14,600
		PHEV용 배터리 내구싸이클 환경 모사장치	시간	6,000
		Solar Module Laminator Chamber	시간	78,000
		SPLASH WATER TESTER	시간	48,000
		VIBRATION SYSTEM(R16A-S45A)	시간	50,000
		가스 부식시험기	시간	15,000
		고가속 수명시험기	시간	196,000
		고가속 스트레스시험기	시간	7,000
		고농도 오존시험기	시간	4,000
		고변위충격시험기	시간	50,000
		고속 충격시험기	시간	20,000
		고온챔버(+300℃)	시간	5,000
		고주파 다축시험기	시간	100,000
		기류식 먼지시험기	시간	48,000
		내 스크래치성 평가장비	시간	30,000
		대형 워크인챔버	시간	33,000
		대형진동기	시간	87,000
		모터 다이나모용 챔버	시간	15,000
		배터리팩 시험용 챔버	시간	18,000
		복합 부식시험기	시간	6,000
		복합시험용 챔버 (대형)	시간	50,000
		복합환경 마모시험기	시간	50,000
		열충격 시험기 (3ZONE TYPE)	시간	25,000
		염수 분무시험기	시간	4,000
		온도환경모사장치	시간	10,000
		온습도 사이클 챔버	시간	40,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	내환경	저온 충격시험기	시간	20,000
		저온 회복시험기	시간	20,000
		적외선 노화 내구시험기	시간	20,000
		적외선 조사 환경시험기	시간	13,000
		3m 반무향 챔버	시간	70,000
		BCI SYSTEM-2	시간	100,000
		BULK CURRENT INJECTION(BCI) TESTER	시간	173,000
		EMI SYSTEM-2	시간	69,000
		EMS SYSTEM-1	시간	132,000
		전자파복사/전도방사 측정 장치	시간	10,000
		JASO 서지 SIMULATOR(JSS-03)	시간	25,000
		복사방출	시간	162,000

<신뢰성 시험지원-한국기계연구원>

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	Digital Borescope 측정 시스템	건	409,000
		가속도(Centrifuge)시험장비(Centrifuge Tester)	건	5,000,000
		Seal & Packing 수명평가장비	건	31,000,000
		볼 스크류 종합성능 및 수명평가장비	시간	178,385
		볼 베어링 신뢰성평가장비	시간	196,385
		Noise & Vibration Measurement System	시간	154,385
		산업용 노즐 종합성능 및 수명평가장비	시간	216,385
		실시간 유압유점도 측정장비	시간	181,385
		이동형 금속성분 분석기	시간	165,385
		Winder 시험장비(Winder Tester)	시간	226,385
		주행구동유니트 종합성능 및 수평평가 장비	시간	280,385
		Hose 수명평가장비	시간	195,385
		Hydro-Mechanical Dynamometer System	시간	325,385
		착암기 수명평가장비	시간	219,760
		로드셀 종합성능 및 수명평가장비	시간	184,760
		Modular Rotating Actuator 종합성능시스템	시간	395,385
		압축성가스 유량 Calibrator	시간	126,635
		로터리 조인트 시험장비(Rotary joint test system)	시간	120,385
		환경 챔버 부착형 5ton급 압축, 인장 시험기	시간	189,135
		100톤급 인장압축 시험기	시간	320,385
		10,000Kgf.m 대용량 Torque Calibrator	시간	240,000
		변속기 신뢰성평가 장비	시간	200,000
		Axial & Radial Piston 유압모터 신뢰성평가 장비	시간	83,250
		HST 종합상능 및 수명평가장비	시간	93,875
		20톤급 압축 인장 시험장비	시간	140,000
		High Speed Motion Analysis	건	399,000
		OIL CONTAMINATION PARTILE & VISCOSITY MEAUREMENT	건	50,000
		마이크로 고무 경도 측정기	건	647,000
		마모분석기	건	161,000
		Bolt & Nut 종합성능 시험장비	시간	155,521
		베어링 수명시험장비 (산업용 트러스트 볼베어링)	시간	141,521
		온습도 사이클 챔버	시간	40,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	테이퍼 롤러 베어링 시험장비(Life Test Equipment for Tapered Roller Bea	시간	148,521
		전자식 Clutch& Brake Unit 시험장비	시간	153,521
		다채널 소음/진동 측정 Unit	시간	117,521
		Laser Interferometer Calibration System	시간	116,521
		Laser Interferometer Calibration system	시간	116,521
		전자식 투영 분석기( OPTICAL PROFILE PROJECTOR)	시간	86,521
		NC 선반용 회전 유압실린더 시험장비	시간	146,521
		비접촉식 표면온도 측정기	시간	173,521
		언밸러스 측정 & Calibration 시스템	시간	252,521
		서보밸브 수명평가장비	시간	151,521
		공기압 실린더 신뢰성평가 장비	시간	90,521
		3차원 측정 시스템	시간	138,521
		40,000N-m급 비틀림 피로시험기	시간	125,521
		HILS(Hardware In the Loop Simulation) SYSTEM	시간	87,521
		Engine Transient Test System	시간	256,521
		다축/굴절형 정밀구동장치 시험장비	시간	306,521
		주축유니트 수명평가장비	시간	86,521
		냉장고용 아이스 메이커 수명시험장비	시간	86,521
		중형 기어박스 신뢰성 평가 장비	시간	336,521
		LM Guide 시험장비	시간	116,521
		다기능제어밸브 수명평가장비	시간	106,521
		토크 Calibrator	시간	176,521
		Hybrid Dynamometer 시스템	시간	306,521
		Hydrostatic Servo Actuator system	시간	69,521
		Telemetry Data Acquisition & Control System	시간	66,521
		저온 및 고온 온도센서 Calibration 시스템	시간	66,521
		선회구동유니트 종합성능 및 수명평가장비	시간	73,396
		중형 유압실린더 신뢰성평가 장비	시간	150,896
		축압기 종합성능 및 수명평가장비	시간	137,771
		소형 유압신린더 신회성평가장비	시간	149,521
		열 교환기 종합성능 및 수명평가장비	시료	442,000
		온습도 사이클 챔버	시간	40,000

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	비접촉식 유량 측정기	시간	75,965
		냉매압축기 신뢰성평가장비	시간	96,965
		Indexing Drive 시험장비	시간	95,965
		Steering Unit신뢰성평가장비	시간	110,965
		Modular Mounting Noise 측정시스템	시간	92,965
		원통 진원 측정 시스템	시간	64,965
		오염유체이용가속시험장비	시간	217,965
		극초저온 버터플라이 밸브	시간	115,965
		Impulse 시험장비	시간	156,965
		공기압 밸브 성능측정 장비	시간	61,965
		표면조도 & 형상마모 측정 시스템	시간	87,965
		200CH Strain 측정 시스템	시간	67,965
		Water Gate Valve Test System	시간	149,965
		다목적용 피로(2축) 수명장비	시간	132,215
		압축공기 압력조정기 종합성능 및 수명평가장비	시간	63,590
		로터리 액추에이터 종합성능 및 수명평가장비	시간	63,465
		척(Chuk) 종합성능 및 수명평가장비	시간	64,465
		Laser Optical Alignment Unit	시간	32,215
		산업용 서보모터 시험장비	시간	103,965

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	내환경	균류(곰팡이) 시험장비(Test Equipment for Fungus)	건	14,339,000
		침수시험장비	건	1,504,000
		수중 복합 환경 시험장비	시간	153,385
		Thermal shock 장비	시간	128,385
		오존노화 시험장비	시간	1,230,385
		Solar Radiation Chamber	시간	364,385
		초고온&진동 복합 시험장비(High Temperature & Vibration Combined Test E	시간	194,385
		Environmental Walk-In 장비 (대형환경시험장비)	시간	189,385
		유압식 가진시험기	시간	564,135
		수평식진동 시험장비	시간	564,135
		결빙 강우 시험장비(Icing/Driving Snow Test chamber)	건	6,102,000
		강우시험장비	건	4,114,000
		내화(Fire Proof) 시험장비(Fire Proof Tester)	건	5,515,000
		모래 및 먼지 시험장비	건	4,200,000
		폭발성 대기 시험장비(Explosion Atmosphere Test Equipment)	건	7,000,000
		Mechanical Shock 시험장비	건	4,094,000
		Drop tester	건	1,855,000
		유체 오염 시험장비(Contamination by Fluid Test Equipment)	건	4,810,000
		Combined environment chamber(Salt spray, humidity and temperature)	건	4,500,000
		날림 모래 시험장비	건	15,000,000
		수직형 날림먼지 시험장비	건	6,300,000
		(염수분무,습도,온도)복합 환경장비	건	4,113,000

<신뢰성 시험지원-건설기계부품연구원>

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	유압펌프신뢰성평가장비	1 회(120시간)	8,950,000
		유압모터 신뢰성평가 장비	시간	8,030,000
		다기능제어밸브 시험장비	시간	22,900,000
		4CH 건설기계 부품 피로시험기	시간	3,810,000
		유압실린더 성능내구시험장비	시간	16,840,000
		유압호스 성능/내구시험장비	시간	3,500,000
		선회감속 시험설비	시간	47,560,000
		만능재료시험기(일반)	시료 1 개	43,200
		만능재료시험기(KOLAS)	시료 1 개	43,200
		충격시험기	시료 1 개	44,400
		이동형 성분분석기	시료 1 개(측정기준 변경)	53,600
		로크웰경도계	시료 1 개	7,800
		브리넬경도계	시료 1 개	8,600
		비커스경도계	시료 1 개	15,900
		진동, 소음 측정시스템	계측지점별	5,421,900
		실차와이어리스데이터 취득시스템	시간	151,800
		열화상카메라	시간	25,400
		연료소모량측정시스템(용적식)	시간	306,400
		연료소모량측정시스템(질량식)	시간	309,300
		3차원 측정기	계측지점별	32,200
		브레이커 및 완성차 소음시험	6 point	3,179,220

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	성능/ 수명	중소형 건설기계 융합부품 실차시험시스템	일	3,045,000
		견인력/인양력/등판능력 설비	일	958,145
		안정도 시험설비	일	452,060
		돔 시험장	일	502,930
		주행(온로드)	일	585,128
		주행(오프로드)	일	211,218
		주행(온로드+오프로드)	일	779,165
		종합성능시험장	일	494,590
		브레이커 시험 설비	일	494,590
		종합측정설비(휠타입)	일	694,015
		종합측정설비(크롤러타입)	일	231,617
		로드셀	일	190,994
		기타(로드로더+채석+천공 등)	일	277,011
		30톤급 굴삭기	일	146,273
		28톤급 굴삭기	일	121,898
		14톤급 굴삭기	일	107,273
		5톤급 굴삭기	일	102,398

대분류	중분류	소분류	단위	예상단가 (원)
신뢰성 시험지원	내환경	전기식 진동시험기 (진동)	시간	48,500
		전기식 진동시험기 (환경+진동)	시간	75,000
		전기식 진동시험기 (충격)	회	126,800
		유압식 진동시험기	시간	155,500
		염수분무 시험기	시간	24,800
		항온항습 챔버	시간	14,300
		먼지 시험기	시간	13,100
		대형어태치먼트 워크인챔버 (브레이커)	시간	97,300
		대형어태치먼트 워크인챔버 (일반)	시간	53,200
		열충격시험기	시간	29,600

□ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시(세라믹전자)

신뢰성 평가(환경시험)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
기술지원	신뢰성검증	환경시험 테일러링	100,000	1	100,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	5,000	96	480,000	소형항온항습기, 1EA, 96시간
장비/시험사용료	성능평가	Network Analyzer	17,000	2	34,000	특성측정, 1시료 2회
기술지원	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
계					814,000

신뢰성 인증
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
기술지원	신뢰성검증	목표수명분석	300,000	1	300,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	22,000	3,000	66,000,000	중형항온항습기, 3EA, 1000시간
장비/시험사용료	성능평가	Network Analyzer	17,000	10	170,000	특성측정 5시료, 2회
기술지원	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
기술지원	인증	공장심사	600,000	1	600,000
기술지원	인증	인증서발급	200,000	1	200,000
계					67,470,000

가속시험법 개발(LED모듈)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
기술지원	신뢰성검증	수명/고장률 시험법 개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	5,000	3,000	15,000,000	소형항온항습기, 3EA, 1000시간
장비/시험사용료	성능평가	광속측정	17,000	100	1,700,000	특성측정 10시료, 10회
기술지원	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
기술지원	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					56,700,000

상호인정(인덕터)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
기술지원	신뢰성검증	수출지원	3,000,000	1	3,000,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	5,000	3,000	15,000,000	소형항온항습기, 3EA, 1000시간
장비/시험사용료	성능평가	전기적특성측정	17,000	100	1,700,000	특성측정 10시료, 10회
기술지원	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
기술지원	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					29,700,000

□ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시(화학분야) A

가속시험법 개발
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	가속시험법설계	10,000,000	1	10,000,000
신뢰성시험지원	환경/수명 평가	내열시험	2,500	15,000	37,500,000	노화시험기 3대, 5,000시간
신뢰성시험지원	환경/수명 평가	항온항습시험	3,000	1,000	3,000,000
신뢰성시험지원	환경/수명 평가	열충격시험	4,500	1,000	4,500,000
신뢰성시험지원	환경/수명 평가	피로시험	25,000	600	15,000,000
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	10,000	54	540,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	성능평가	신장율	10,000	54	540,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	성능평가	탄성율	10,000	54	540,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	성능평가	굴곡강도	10,000	54	540,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	성능평가	충격강도	6,000	54	324,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	성능평가	내아크성	10,000	54	540,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	고장분석	DSC	40,000	54	2,160,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성시험지원	고장분석	FT-IR	50,000	54	2,700,000	3시료, 3조건, 6회
신뢰성기술지원	신뢰성검증	고장재현법 검증	20,000,000	1	20,000,000
신뢰성기술지원	신뢰성검증	데이터 통계분석	300,000	3	900,000
신뢰성기술지원	신뢰성평가	보고서 발급	1,000,000	1	1,000,000
계					99,784,000

고장분석(복합기 부품)
대분류	중분류	소분류		단가		수량		금액			비고
신뢰성시험지원	고장분석	광학현미경		10,000		11		110,000
신뢰성시험지원	고장분석	SEM		50,000		18		900,000
신뢰성시험지원	고장분석	EDS		60,000		21		1,260,000
신뢰성시험지원	고장분석	AFM		30,000		6		180,000
신뢰성시험지원	고장분석	FT-IR		50,000		7		350,000
신뢰성시험지원	고장분석	XPS		120,000		4		480,000
신뢰성시험지원	고장분석	XRD		60,000		2		120,000
신뢰성시험지원	고장분석	DSC		40,000		2		80,000
신뢰성시험지원	고장분석	TGA		40,000		8		320,000
신뢰성시험지원	고장분석	Py-GC/MS		60,000		9		540,000
신뢰성시험지원	고장분석	습식전처리		150,000		1		150,000
신뢰성기술지원	기타	기술지원		300,000		1		300,000
신뢰성기술지원	신뢰성평가	보고서발급		1,000,000		1		1,000,000
계								5,790,000

※ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시(화학분야) B

신뢰성 평가(환경시험)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	환경시험 테일러링	100,000	1	100,000	필수선택
신뢰성시험지원	환경/수명평가	내열시험	1,000	3,000	3,000,000	노화시험기 3대, 1000시간
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	8,000	6	48,000	특성측정, 1시료 6회
신뢰성시험지원	성능평가	신장률	8,000	6	48,000	특성측정, 1시료 6회
신뢰성기술지원	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
계					3,396,000

신뢰성 인증
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	목표수명분석	300,000	1	300,000	필수선택
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	8,000	1	8,000	특성측정, 1시료 1회
신뢰성시험지원	성능평가	신장률	8,000	1	8,000	특성측정, 1시료 1회
신뢰성시험지원	환경/수명평가	내열시험	1,000	168	168,000	노화시험기 1대, 168시간
신뢰성시험지원	환경/수명평가	오존균열시험	1,000	96	96,000	오존시험기 1대, 96시간
신뢰성시험지원	환경/수명평가	피로시험	20,000	550	11,000,000	피로시험기 1대, 550시간
신뢰성기술지원	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
신뢰성기술지원	인증	공장심사	600,000	1	600,000
신뢰성기술지원	인증	인증서발급	200,000	1	200,000
계					12,580,000

가속시험법 개발(고무소재)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	수명/고장률 시험법 개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택
신뢰성시험지원	환경/수명평가	내열시험	1,000	3,000	3,000,000	노화시험기 3대, 1000시간
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	8,000	300	2,400,000	특성측정, 1시료 300회
신뢰성시험지원	성능평가	신장률	8,000	300	2,400,000	특성측정, 1시료 300회
신뢰성시험지원	성능평가	경도(IRHD)	10,000	300	3,000,000	특성측정, 1시료 300회
신뢰성기술지원	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					50,800,000

국제상호인정(건축자재분야)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	수출지원	3,000,000	1	3,000,000	필수선택
신뢰성시험지원	국제상호인정	건축자재분야(CPR) CE인증	30,000,000	1	30,000,000
신뢰성기술지원	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	10	3,000,000
계					37,000,000

※ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시(화학분야) C

신뢰성 평가(환경시험)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
컨설팅	신뢰성검증	환경시험 테일러링	100,000	1	100,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	5,000	96	480,000	소형항온항습기, 1EA, 96시간
장비/시험사용료	성능평가	Network Analyzer	17,000	2	34,000	특성측정, 1시료 2회
컨설팅	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
계					814,000

신뢰성 인증
대분류	중분류	소분류		단가		수량		금액			비고
컨설팅	신뢰성검증	목표수명분석		300,000		1		300,000			필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기		22,000		3,000		66,000,000			중형항온항습기, 3EA, 1000시간
장비/시험사용료	성능평가	Network Analyzer		17,000		10		170,000			특성측정 5시료, 2회
컨설팅	일반시험평가	성적서 발급		200,000		1		200,000
컨설팅	인증	공장심사		600,000		1		600,000
컨설팅	인증	인증서발급		200,000		1		200,000
계								67,470,000

가속시험법 개발(LED모듈)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
컨설팅	신뢰성검증	수명/고장률 시험법 개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	5,000	3,000	15,000,000	소형항온항습기, 3EA, 1000시간
장비/시험사용료	성능평가	광속측정	17,000	100	1,700,000	특성측정 10시료, 10회
컨설팅	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
컨설팅	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					56,700,000

상호인정(인덕터)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
컨설팅	신뢰성검증	수출지원	3,000,000	1	3,000,000	필수선택
장비/시험사용료	환경/수명평가	항온항습기	5,000	3,000	15,000,000	소형항온항습기, 3EA, 1000시간
장비/시험사용료	성능평가	전기적특성측정	17,000	100	1,700,000	특성측정 10시료, 10회
컨설팅	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
컨설팅	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					29,700,000

□ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시(섬유분야)

신뢰성 인증
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성인증	공장심사	600,000	1	600,000	필수선택
신뢰성기술지원	신뢰성인증	인증보고서	200,000	1	200,000	필수선택
신뢰성기술지원	신뢰성인증	인증서발급	1,000,000	1	1,000,000	필수선택
신뢰성시험지원	수명(인증)평가	RS-KORAS-FITI-009	13,361,000	1	13,361,000
신뢰성검증	수출지원	국제상호인증 국제상호인정	3,000,000	1	3,000,000	필수선택
신뢰성기술지원	성능평가 (공통)	영문보고서	500,000	1	500,000	필수선택
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	1	300,000
계					18,961,000

신뢰성 평가
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	성능평가 (공통)	국문보고서	200,000	1	200,000	필수선택
신뢰성기술지원	시뮬레이션 지원	시뮬레이션 해석/설계 보고서	1,000,000	1	1,000,000	필수선택
시뮬레이션 지원	시뮬레이션 해석/설계	복합소재 물성해석	1,000,000	1	1,000,000
신뢰성시험지원	수명평가	크리프감소계수	8,400,000	4	33,600,000
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	1	300,000
계					36,100,000

가속시험법 개발
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	수명/고장률 시험법 개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택
신뢰성기술지원	소재정보서비스	정보은행 DB활용	5,000,000	1	5,000,000	필수선택
신뢰성시험지원	수명평가	초가속광열화	3,000,000	9	27,000,000
신뢰성기술지원	테스트베드 활용지원	현장 공정 적용성 검토	5,000,000	1	5,000,000	필수선택
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					76,000,000

제품제조 공정표준화 지원
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	테스트베드공정기술지원	현장공적 적용성 검증	5,000,000	1	5,000,000	필수선택
테스트베드활용지원	공정장비지원	합성섬유염색	350,000	10	3,500,000
테스트베드활용지원	공정장비지원	Tenter가공	400,000	10	4,000,000
테스트베드활용지원	공정장비지원	코팅가공	250,000	10	2,500,000
신뢰성시험지원	성능평가	내수압 시험	5,000	10	50,000
신뢰성시험지원	성능평가	투습도 시험	20,000	10	200,000
신뢰성시험지원	성능평가	세탁견뢰도시험	4,000	10	40,000
신뢰성기술지원	성능평가	국문보고서	200,000	1	200,000
신뢰성기술지원	테스트베드공정기술지원	공정 최적화/표준화	20,000,000	1	20,000,000	필수선택
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	20	6,000,000
계					41,490,000

신제품개발지원
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	테스트베드공정기술지원	현장공적 적용성 검증	5,000,000	1	5,000,000	필수선택
신뢰성기술지원	소재정보서비스	정보은행 DB활용	5,000,000	1	5,000,000
테스트베드활용지원	공정장비지원	합성섬유염색	350,000	20	7,000,000
테스트베드활용지원	공정장비지원	Tenter가공	400,000	20	8,000,000
신뢰성시험지원	성능평가	세탁견뢰도시험	4,000	40	160,000
신뢰성시험지원	성능평가	KC/ECO TEX시험(5항목)	80,000	5	400,000
신뢰성기술지원	성능평가	국문보고서	200,000	1	200,000
신뢰성기술지원	테스트베드공정기술지원	신제품 개발지원	20,000,000	1	20,000,000	필수선택
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					54,760,000

□ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시(기계자동차분야)

신뢰성 평가(수명시험)- 시험법 無(KIMM)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성 기술지원	신뢰성검증	수명 분석	3,000,000	1	3,000,000	필수선택
신뢰성 기술지원	신뢰성검증	수명/고장률 시험법개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택
신뢰성 시험지원	성능/수명	Impulse 시험장비	1,500,000	30	45,000,000	5EA, 30일
신뢰성 기술지원	신뢰성검증	고장분석	30,000,000	1	30,000,000
신뢰성 기술지원	일반시험평가	국문성적서	200,000	1	200,000
계					108,200,000	최대 지원금 1억원

신뢰성 평가(환경시험)(KATECH)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성 기술지원	신뢰성검증	환경시험 절차검증	100,000	1	100,000	필수선택
신뢰성 시험지원	환경	열충격 시험기 (3ZONE TYPE)	25,000	1000	25,000,000	6EA, 1000시간
신뢰성 시험지원	성능/수명	스펙트럼분석기	7,000	1000	7,000,000	6EA, 1000시간, 데이터 모니터링
컨설팅	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
계					32,300,000

신뢰성 평가(사용환경 실증 시험)(KOCETI)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성 기술지원	신뢰성검증	수명/고장률 시험법개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택(사용환경조건조사, 가속시험법 개발)
신뢰성 시험지원	성능/수명	중·소형 건설기계 융합부품 실차시험 시스템	3,045,000	3	9,135,000	3일
컨설팅	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
계					39,335,000

※ 신뢰성 바우처 서비스 수수료 산출 예시

신뢰성 평가(환경시험)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	환경시험 테일러링	100,000	1	100,000	필수선택
신뢰성시험지원	환경/수명평가	내열시험	1,000	3,000	3,000,000	노화시험기 3대, 1000시간
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	8,000	6	48,000	특성측정, 1시료 6회
신뢰성시험지원	성능평가	신장률	8,000	6	48,000	특성측정, 1시료 6회
신뢰성기술지원	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
계					3,396,000

신뢰성 인증
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	목표수명분석	300,000	1	300,000	필수선택
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	8,000	1	8,000	특성측정, 1시료 1회
신뢰성시험지원	성능평가	신장률	8,000	1	8,000	특성측정, 1시료 1회
신뢰성시험지원	환경/수명평가	내열시험	1,000	168	168,000	노화시험기 1대, 168시간
신뢰성시험지원	환경/수명평가	오존균열시험	1,000	96	96,000	오존시험기 1대, 96시간
신뢰성시험지원	환경/수명평가	피로시험	20,000	550	11,000,000	피로시험기 1대, 550시간
신뢰성기술지원	일반시험평가	성적서 발급	200,000	1	200,000
신뢰성기술지원	인증	공장심사	600,000	1	600,000
신뢰성기술지원	인증	인증서발급	200,000	1	200,000
계					12,580,000

가속시험법 개발(고무소재)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	수명/고장률 시험법 개발	30,000,000	1	30,000,000	필수선택
신뢰성시험지원	환경/수명평가	내열시험	1,000	3,000	3,000,000	노화시험기 3대, 1000시간
신뢰성시험지원	성능평가	인장강도	8,000	300	2,400,000	특성측정, 1시료 300회
신뢰성시험지원	성능평가	신장률	8,000	300	2,400,000	특성측정, 1시료 300회
신뢰성시험지원	성능평가	경도(IRHD)	10,000	300	3,000,000	특성측정, 1시료 300회
신뢰성기술지원	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	30	9,000,000
계					50,800,000

국제상호인정(건축자재분야)
대분류	중분류	소분류	단가	수량	금액	비고
신뢰성기술지원	신뢰성검증	수출지원	3,000,000	1	3,000,000	필수선택
신뢰성시험지원	국제상호인정	건축자재분야(CPR) CE인증	30,000,000	1	30,000,000
신뢰성기술지원	일반시험평가	보고서발급	1,000,000	1	1,000,000
신뢰성기술지원	기타	기술지원	300,000	10	3,000,000
계					37,000,000